|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.直流电压：{{dcVoltages}} | | | | |
| 量程 | 标准值 | 显示值 | | 扩展不确定度  （*k*=2） |
| (mV) | (mV) | + (mV) - | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.直流电压： | | | | |
| 量程 | 标准值 | 显示值 | | 扩展不确定度  （*k*=2） |
| (mV) | (mV) | + (mV) - | |
| 100 | 10.0000 | 9.9999 | 10.002 | 0.001% |
| 50.0000 | 50.001 | 50.004 |
| 100.000 | 100.003 | 100.006 |
| (V) | (V) | + (V) - | | / |
| 1 | 0.500000 | 0.500014 | 0.500023 | 0.0010% |
| 1.000000 | 1.000037 | 1.000043 |
| 10 | 5.000000 | 5.00013 | 5.00008 | 0.001% |
| 10.000000 | 10.00024 | 10.00013 |
| 100 | 50.00000 | 50.0018 | 50.0013 | 0.01% |
| 100.00000 | 100.0035 | 100.0027 |
| 1000 | 500.0000 | 500.021 | 500.023 | 0.1% |
| 1000.00000 | 1000.041 | 1000.038 |